## 废旧大电机
废旧大电机清单
序号 | 废旧物资名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 713电机 | Y250M-4，55KW | 3 | 台 | 所有旧设备可能有零件缺失
2 | 507电机 | Y2-280M-4，90KW | 1 | 台
3 | 帘捻4#、11#排风机电机 | Y250M-6，380V，37KW | 2 | 台
4 | 帘浸2#回水泵电机 | Y200L-4，380V，30KW | 1 | 台
5 | 纺丝1#油炉泵电机 | Y180M-2，380V，22KW | 2 | 台
6 | TMT3#环境空调电机 | Y2315S-4，110KW | 1 | 台
7 | B线电机 | Y225M-4，45KW | 3 | 台
8 | B线电机 | Y200L-4，380V，30KW | 3 | 台
9 | E线电机 | Y250M-4，55KW | 4 | 台
10 | E线电机 | Y225M-4，45KW | 4 | 台
11 | E线电机 | Y225M-4，45KW | 2 | 台
12 | E线电机 | Y250M-4，55KW | 4 | 台
13 | E线电机 | Y225M-4，45KW | 6 | 台
14 | 整经机电机 | KT225M-6，30KW | 1 | 台
15 | 整经机电机 | Y225M-6，30KW | 1 | 台
16 | 帘捻环境空调送风电机 | Y315S-4，380V，110KW | 4 | 台
17 | 帘捻环境空调电机电机 | Y315S-4，380V，110KW | 1 | 台
18 | 504电机 | Y2-250M-2，55KW | 1 | 台
19 | B线电机 | Y225M-4，45KW | 5 | 台
20 | B线电机 | Y200L-4，380V，30KW | 4 | 台
Note on D10: Administrator: 缺4台

## 废旧小电机
废旧小电机清单
序号 | 废旧物资名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 803水泵电机 | Y160M2-2，15KW，ISG100-160 | 1 | 台 | 所有旧设备可能有零件缺失
2 | 纺丝3#工艺空调喷淋泵电机 | Y132S2-2，380V，7.5KW | 2 | 台
3 | 吸绒风机电机 | Y132S1-2 5.5KW | 15 | 台
4 | 冷却塔风扇电机 | NGW-1600L-L-F31，380V，11KW | 1 | 台
5 | 803水泵电机 | Y160M2-2，15KW | 1 | 台
6 | 食堂屋顶油烟风机电机 | Y160L-4，15KW | 1 | 台
7 | 整经机电机 | Y2-160L-4，15KW | 2 | 台
8 | E线电机 | Y160L-4,15KW | 2 | 台
9 | E线电机 | Y160M-4，11KW | 3 | 台
10 | 送风机 | HAU362，1.1KW,恒温恒湿空调 | 1 | 台
11 | 排污泵 | WQ30-26-4 | 1 | 台
12 | 宿舍太阳能热水循环泵 | PH-751QH | 1 | 台
13 | 变频压缩机 | 日立，403DHV-64D2 | 1 | 台
14 | 纺丝3#工艺空调喷淋泵 |  | 1 | 台
15 | 电机 | CC1直捻机 | 8 | 台
16 | 电机 |  | 14 | 台
17 | 减速机电机 | YVF2-90L-4，1.5kw | 1 | 台
18 | 三相异步电动机 | YVF2-90L-4 | 1 | 台
19 | 电机+离心泵 | 802-2,1.1KW | 1 | 台
20 | 油剂釜电机 | Y802-4，0.75KW | 2 | 台

## 废旧备品备件
废旧备品备件清单
序号 | 废旧物资名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 电容组合装置 | 220V,50HZ,30kVar | 2 | 件 | 所有旧设备可能有零件缺失
2 | 电容组合装置 | 380V,50HZ,30kVar | 8 | 件
3 | 排污泵 | WQ30-26-4 | 1 | 台
4 | 宿舍太阳能热水循环泵 | PH-751QH | 1 | 台
5 | 变频压缩机 | 日立，403DHV-64D2 | 1 | 件
6 | 纺丝3#工艺空调喷淋泵 |  | 1 | 件
7 | B线电机 | Y225M-4，45KW | 3 | 台
8 | B线电机 | Y200L-4，380V，30KW | 3 | 台
9 | 电机 | CC1直捻机 | 8 | 台
10 | 电机 |  | 14 | 台
11 | 直捻机电控板 |  | 若干
12 | 变频器 | 直捻机锭子 | 6 | 台
13 | E线电机 | Y250M-4，55KW | 4 | 台
14 | E线电机 | Y225M-4，45KW | 4 | 台
15 | E线电机 | Y225M-4，45KW | 2 | 台
16 | E线电机 | Y250M-4，55KW | 4 | 台
17 | E线电机 | Y225M-4，45KW | 6 | 台
18 | 整经机电机 | KT225M-6，30KW | 1 | 台
19 | 整经机电机 | Y2-160L-4，15KW | 2 | 台
20 | 整经机电机 | Y225M-6，30KW | 1 | 台
21 | 减速机电机 | YVF2-90L-4，1.5kw | 1 | 台
22 | BMG小车A20电路板 | EA95，1-007-3604 | 8 | 块
23 | BMG小车A30电路板 | EL357，1-002-1061 | 1 | 块
24 | 静电除尘废旧信号电线 | HRVV 4*1.0m㎡ | 200 | 米
25 | BMG热辊变频电路板 | EA119-75，1-000-0245 | 17 | 块
26 | BMG热辊变频电路板 | EA119-35，1-000-0243 | 7 | 块
27 | BMG加热器电路板 | EA97，1-000-4522 | 1 | 块
28 | 计量泵变频电路板 | EA82 | 1 | 块
29 | 小车变频 | EA118 | 1 | 块
30 | 电脑主板 |  | 2 | 块
31 | 三垦变频 |  | 1 | 块
32 | 电容 |  | 1 | 件
33 | 帘捻环境空调送风电机 | Y315S-4，380V，110KW | 4 | 台
34 | 帘捻环境空调电机电机 | Y315S-4，380V，110KW | 1 | 台
35 | 帘捻空调排风机（无电机） | 排风机HTF-1-18型，160000m³/h风量，960rpm，37Kw，上虞产 | 2 | 台
36 | 手持抽油泵 | SR-220-1000-100 | 2 | 台
37 | 三相异步电动机 | YVF2-90L-4 | 1 | 台
38 | 岗位风扇 | FZY-4E400，220V | 2 | 个
39 | 稳压电源电箱 | SBW-50/2 | 2 | 台
40 | 变频器 | 伦茨8600 110KW | 4 | 台
41 | 逆变电源箱 | EA-PS 8024-120 | 5 | 台
42 | 废旧电器杂件 |  | 3 | 箱
43 | 变频器 | 伦茨9220 11KW | 4 | 台
44 | 配电箱 | GXL | 2 | 台
45 | 张力传感器控制箱 | TXTF-B | 7 | 个
46 | 未知设备控制箱 | SULZER | 1 | 台
Note on D10: Administrator: 缺4台

## 废旧空调
废旧空调清单
序号 | 废旧物资名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 格力柜机空调 | RF28W/J100-N5 | 1 | 台 | 所有旧设备可能有零件缺失
2 | 海尔柜机空调 | KFR-120LW/6302 | 1 | 台
3 | 空调外机 | 1.5P | 1 | 件